Роботодавцю на замітку

Як безпечно очищати покрівлю будівель узимку

Очищати покрівлі можуть особи, які мають відповідну професійну підготовку, пройшли медичний огляд, інструктаж, навчання та перевірку знань із безпеки праці.

Робітників необхідно забезпечити:

- справними засобами виробництва, наприклад: лопатою, спеціальним крюком, щоб збивати бурульки;

- засобами індивідуального захисту: захисною каскою, спецодягом, спецвзуттям на неслизькій підошві, сигнальною (оранжевою) жилеткою;

- витратними матеріалами: піском, шлаком або іншими матеріалами, що запобігають слизькості.

Працівники мають використовувати відповідні засоби захисту – запобіжний пояс, страхувальну мотузку або канат.

Як очищати покрівлі

Покрівлі із зовнішнім водовідводом потрібно періодично очищати від снігу та льоду. Проте, тонкий шар льоду, що утворюється на покрівлі, не очищають. Виняток – звиси, де можуть утворитися бурульки. Щоб не руйнувати поверхню покрівлі, слід залишати шар снігу 5-10 см (п. 12.19 НПАОП 45.21-1.04-79).

На металевій покрівлі з дерев’яними кроквами товщина шару снігу не має бути понад 30 см (п. 12.17 НПАОП 45.21-1.04-79).

Не рекомендовано очищати від снігу покрівлі із залізобетонними несучими конструкціями з внутрішнім водостоком, адже вони мають достатній запас міцності. Такі покрівлі очищають у випадках, коли вони протікають.

Роботи виконують у такому порядку: керівник робіт перевіряє технічний стан даху, визначає місця і способи закріплення засобів захисту – запобіжного пояса, страхувальної мотузки, а потім допускає працівників на покрівлю.

Якщо в зоні карнизного звису накопичилася велика кількість льоду, його видаляють, а місце можливого падіння льоду огороджують. Бурульки у зоні карнизних звисів знімають спеціальним крюком із рукояткою, щоб не пошкодити деталі карниза.

Сніг, що накопичується на дахах, скидають на землю і переміщують у прилоткову смугу, а на широких тротуарах формують у вали.

Які заходи безпеки

Працівники, які очищають покрівлі від снігу та льоду, та керівники робіт мають вжити таких заходів безпеки:

- територію біля будівлі огородити з трьох боків сигнальною огорожею з відповідними знаками безпеки (написами). За висоти будівлі до 20 м – шириною не менше ніж 6 м; до 40 м – не менше ніж 10 м; понад 40 м – ширину пропорційно збільшують (п. 12.9 НПАОП 45.21-1.04-79);

- бути обережним під час пересування покрівлею, остерігатися елементів конструкцій, що виступають та можуть завдати травм;

- унеможливити контакт зі струмопровідними частинами, електропроводами та проводами засобів зв’язку, щоб не пошкодити їх під час проведення робіт, на покрівлі;

- крижані бурульки у зоні карнизних звисів знімати спеціальним крюком із рукояткою;

- очищення починати від гребеня до карниза, унеможливлювати нерівномірність навантаження від снігу на конструктивні елементи даху;

- запобігти падінню з висоти засобів виробництва, які використовують працівники. Наприклад, лопата має бути з мотузковою петлею, що закріплюється до руки працівника.

Коровченко В., провідний спеціаліст

Новгород-Сіверського відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Чернігівській області